문서번호	관리과-2945
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		박노원	03/12 채희정
협 조
	수처리과장			강병수
	오니처리과장			代하병문
	주무관			정충구

3월 1차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

중랑물재생센터

(관리과)

3월 1차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

일시․장소 : ‘14. 3. 12(수) 10:00~11:00, 본관 3층 소회의실

참 석 자 : 소장, 각과 과장, 업무담당자 및 현장반장

안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

수처리 및 오니처리 분야 운영현황 보고

각 과별 공정개선, 현안사항 보고 및 지시사항 결과보고

- 제3처리장 시운전 진행현황 보고(관리과)

ㆍ하수처리 유입량 및 방류수 수질현황 보고(‘13.12.1~’14.2.28)

ㆍT-F팀 회의개최(‘14.3.11) : 시운전 종료에 따른 직원교육 및 시설보완 요청

- 수처리 분야 운영현황(수처리과)

ㆍ제3처리장 송풍기 운영현황 보고

ㆍ제3처리장 시운전 종료 후 처리유량 증대 추진현황 보고

ㆍ제3,4처리장 계면관리 현황 보고

- 오니처리 분야 운영현황(오니처리과)

ㆍ동절기 전력절감 실적(‘13.12 ~ ’14.2) 및 전력절감 현황 보고

ㆍ탈수기 및 농축기 운영현황 보고

Ⅲ		지시사항

전력사용량에 대한 시설물별 증감현황을 전년도와 비교분석하여 분석결과를 보고토록 함

제3처리장 송풍기 DO농도 변화추이 확인 후 송풍기 가동대수 조절요망

제3처리장 유입량 증대 지속적 추진요망

붙임 : 3월 1차 하수처리 운영분석회의 자료 1부.  끝.