“신나는 변화, 기분 좋은 푸른 서초”
		서초소방서
수신	서초구청장(여성보육과장)
(경유)
제목	어린이집 방염성능검사 재교부관련 결과 통보(기쁜어린이집)

1. 서초구청 여성보육과-24799(2015.8.7.)호 “방염성능검사 확인요청”과 관련입니다.

2. 위 문서와 관련하여 어린이집의 대표자 변경으로 인한 현장처리물품의 방염성능검사 확인결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 주요내용

- 확 인 일 : 2015. 8. 10 .(월)

- 점 검 자 : 소방위 이종대, 소방교 김상용

- 시 설 명 : 기쁜어린이집

- 주    소 : 서초구 바우뫼로 9길 22-8(우면동)

나. 점검결과

- 위 대상에 대해 현장확인한결과 방염성능검사를 받지않은 실내장식물이 발견되어 방염성능검사를 득한후 재 신청토록 지도하여주시기바랍니다.  끝.

							서초소방서장
★담당자							김규태			검사지도팀장					홍성모					예방과장					전결 08/13 박태일
협조자
시행			예방과-14934									(						)		접수											(						)
우	06550					서울특별시 서초구 사평대로 67(반포2동 114-2)															/
전화								/전송								/													/	대시민공개