	동작소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	공기호흡기 용기 위생검사 결과 통보(현장대응단)

1. 관련근거

가. 안전지원과-1773(2015.1.27.)호 “2015년 공기호흡기 용기 위생검사 계획 알림”

나. 소방행정과-8834(2015.8.7.)호 “2015년 공기호흡기 위생검사 계획 알림”

2. 위와 관련 2015년 『공기호흡기 용기 위생검사』 결과를 다음과 같이 통보 합니다.

가. 기   간 : 2015. 8. 11. ~ 8. 13.

나. 대   상 : 현장대응단 공기호흡기 용기

다. 위생검사 결과

○ 대  상 : 176개(진압대107개, 구조대69개)

○ 양  호 : 173개

○ 불  량 : 3개(진압대3개, 나사선 불량)

붙임  공기호흡기 용기 위생검사 결과(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	이용웅		진압3대장	김영남		지휘3팀장	代이준원		현장대응단장	08/14 代이준원
협조자
시행	현장대응단-5745	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02-847-0900	/전송		/	2012070623@seoul.go.kr	/	대시민공개