문서번호	총무과-9517
결재일자	2015.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	총무과장	경영지원부장	서울시립미술관장
최영주	황차호	代황차호	08/17 김홍희

수장고 항온항습기(직팽식 공조기) 교체 설치 계획

2015. 8.

서울시립미술관

[총 무 과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

수장고 항온항습기(직팽식공조기) 교체 설치계획

장기간 사용으로 잦은 고장과 불안정하고, 성능이 현저히 떨어지고 내용년수 초과된 항온항습기(직팽식공조기)를 교체 하여 수장고 작품 보존에 기여하고자 함

□ 추진배경

○ 장기간 사용과 장비 노후화에 따른  잦은 고장 발생과 성능 저하

○ 공조기 내용연수(9년) 경과  (2001년 설치) 제품

- 근거 : 조달청 고시 제2014-12호,(2014.5.23.),물품관리법 제 16조의 2

□ 황온항습기 현황

기 호	형 식	용 도	설치위치	풍량(CMM)	정압(mmaq)	설치년도
1호	복합형	수장고(회화)	지하2층기계실	310	80	2001
2호	복합형	예 비	지하2층기계실	310	80	2001
3호	복합형	수장고(조각)	지하2층기계실	270	80	2001
4호	수직형	간 벽	지하2층기계실	110	60	2001

□ 교체계획

○ 교체대상 : 3대(1,2,3호)

○ 소요예산 : 231,980,000원 (조달수수료 별도)

○ 계약방법 : 조달구매 (제3자 단가계약)

○ 소요기간 : 계약일로부터 60일

○ 교체방향 : 작품보존에 지장이 없도록 1대씩 순차적으로 교체실시

○ 예산과목 : (조직)시립미술관 총무과, (정책)문화예술진흥,                     (단위)미술관 유지보수, (세부)시립미술관 유지관리,                 (편성목)일반운영비,(통계목)공공운영비  끝.