출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	代배일상	08/17 어수미

	명에 의하여 2015. 8. 13(목) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 13.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2015. 8. 13(목)  10:00 ~ 17:00

건    명

출장결과보고(2015-8-13 석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 마포구 구 마포구청사 철거에 따른 석면 해체·제거 현장

□ 출 장 자 : 강미혜, 이진효, 이수현

□ 출장목적

- 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
구 마포구청사 철거에 따른 석면해체제거	마포구 성산로 128	부지경계선 5지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		음압기 1지점	1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비입구 등 7개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 현장 출장시 강북청년 창업센터 1관 1층 천장텍스 해체 제거중이었으며,

건물 내 사용자는 없었으며 폐기물 반출도 없었음.

내용

□ 관련사진

사업장 전경	해체제거 건물	부지경계선 1 (강북청년창업센터2관 앞)
부지경계선 2 (한국문화예술교육진흥원 앞)	부지경계선 3 (경비실 옆)	부지경계선 4 (성산1동주민센터 앞)
부지경계선 5 (강북청년창업센터1관 뒤)	위생설비입구 (강북청년창업센터1관 입구)	음압기 (강북청년창업센터1관 스마트오피스 입구)

□ 향후조치

- 채취한 공기중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보