함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	아리수 수질검사 부적합지점 통보 회신

1. 행정지원과-18020(2015.8.4.)호 및 18743(2015.8.11.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아리수 수질검사 부적합지점 통보에 따른 주기적 물세척실시 및 붙임과 같이 공급관로를 변경하였으니 재차 수질검사 및 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임 : 위치도 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	남상욱		주무관	김광운		급수운영과장	08/17 최명익
협조자
시행	급수운영과-21165	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2761	/전송	3146-2789	/		/	부분공개