문서번호	시설관리과-15237
결재일자	2015.8.17.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
윤기영	김효수	08/17 남정열
협 조
	주무관		김주경

대형계량기실 보수(방수처리) 공사 시행 보고

명에 의거 지역담당(암사,상일,강일동) 업무수행 중 대형계량기실 보수공사(방수처리) 요하는 변실이 있어 현장조사후 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 8. 13.

보고자 : 지방시설주사보 윤기영

□ 현    황

○ 위    치 : 강동구 상일동 374-1(상일로10길 46) 세스코 주계량기실

○ 현    황 : 대형 주계량기실 상시 침수

□ 보고내용

○ 대형계량기실이 상시 침수되어 검침 장애 및 상수도 시설물 유지보수(양수 및 방수처리)가 요구되는 현황임.

□ 조치의견

○ 상기와 같은 현황으로 「2015년 강동구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」 기계약업체에   대형계량기실 양수 및 방수처리 작업지시하여 상수도 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

끝.