화재방어검토회의 결과 보고(광진구 용마산로1길7)
문서번호	중곡119안전센터-3045	결재	담당자	진압1팀장	119안전센터장
등록일자
			김무진	권영석	08/17 이연응
수 신	내부결재
접수번호

1. 화재발생 현황

검토회의일시	2015. 8. 17. 10:30 ~ 11:00 (인원 : 9명)
출동일시	2015. 8. 15.(화) 14:08 ~ 15:00 (완진 14:24분)
발화장소	광진구 용마산로1길7 욱현하이브 809호 내부 인덕션 및 렌지후드
대 상 명	욱현하이브Ⅲ(도시형생활주택)
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 8/1층 1동 82호, 연면적 2125㎡중 8층 12호 층면적 240㎡중 1호 16㎡
원 인	조사중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 없음 부상자 : 없음
	재산	- 계 : 110만 - 동 산 : 110만 - 부동산 :
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 33℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(14:08), 도착(14:09), 완진(14:24), 귀소(15:00)
출동경로	안전센터 → 용마산로 아차산역방향 → 용마산로1길 방향 → 화재현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 57명(소방53,경찰4)
		차량 : 총 19대 (펌프 5 , 탱크 5 , 구조 4,구급 2, 굴절 1, 기타 2)
	관 할 대	인원 : 총 9명
		차량 : 총 3대 (펌프 1, 탱크 1, 구급 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	권영석	소대장	소방교	박은수	탱크차 운전
	소방위	고정민	관창수	소방교	배기수	구급차 운전
	소방장	이현구	관창보조	소방사	강덕구	구급 경방
	소방사	김무진	관창보조	대체인력	김소희	구급 경방
	소방위	김지택	펌프차 운전
소방용수	점유 소화전	탱크차로 보수함

3. 임무별 활동상황

펌프차	⇒ 현장도착 즉시 수관 5본 연장하여 8층 809호 내부로 진입하여 화재진압 및 인명구조 실시함 ⇒ 잔화정리 및 안전조치 실시함.
탱크차	⇒ 펌프차 보수 실시함
구급차	⇒ 화재진압 보조 실시함

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊  수관 전개시 꼬임이 발생하여 방수가 다소 늦어지는 현상 발생함

○ 대  책

◊ 수관 전개시 상호 협력하여 미리 꼬임을 방지할 수 있도록 한다

5. 위치 및 작전도