길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-15236

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	08/17 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/10(월)	8/11(화)	8/12(수)	8/13(목)	8/14(금)	8/15(토)	8/16(일)	계
2014년	108,444	106,108	122,278	110,990	106,434	115,423	107,313	776,990
2015년	114,438	99,486	115,684	99,962	106,805	103,548	109,450	749,373
증 ․ 감	5,994	-6,622	-6,594	-11,028	371	-11,875	2,137	-27,617

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.03~8.09)	금주 공급량(㎥) (8.10~8.16)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
732,487	749,373	16,886	2.31

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 16,886㎥(2.31% 증가)

- `15. 8월 현재 전년 대비 공급량 :–1,295,511㎥(감소)

- 특이사항없음