수질 부적합지점 수질검사결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	08/17 이만기

부분공개(6)

	명에 따라 수질검사 부적합 지점에 대한 개선완료에 따른 수질검사결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 17.
주무관 : 성 민 재

□ 검사일자 : 2015. 8. 17.(월)

□ 검 사 자 : 환경8급 성민재

□ 검사대상 : 부적합 지점 2개소

□ 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

□ 검사결과

○ 2015. 8. 4.(화) 1차 5항목 수질검사결과 탁도 수질기준(0.5NTU 이하)을 초과(첨부파일 수질부적합지점 수질결과 참조)하여,

○ 2015. 8. 17.(월) 상수도관 신설 작업 완료 후 수질검사결과 모든 항목이 기준이내 임.(첨부파일 수질부적합지점 개선 후 수질결과 참조)

□ 조치사항

○ 상수도관 신설 작업 완료에 따른 수질검사결과 모든 항목이 수질기준 이내이므로 안심하고 음용토록 안내하였음. 끝.