함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제 목	소블록 및 취약관로 물 세척(flushing)퇴수실적 월보 보고(7월)

1. 배수과-738(2015.02.04)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리사업소에서 실시한 소블록 및 취약관로 물세척 월별 퇴수실적을 아래와 같이 보고합니다.

가. 실적내역

연번	구 분	구경(mm)	연장(m)	퇴수량(ton)	비 고
합계		50~300	5,364	4,946
1	소블록 물세척	80~300	3,881	3,353	소블록5개소
2	취약관로 물세척	50~200	1483	1,593	취약관로8개소

따로붙임 : 소블록 및 취약관로 물세척 추진실적 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	박성림		주무관	김광운		급수운영과장	08/17 최명익
협조자
시행	급수운영과-21167	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3146-2789	/		/	대시민공개