투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 전면책임감리원 귀하
(경유)
제목	918공구 931정거장 정화조 Top Slab 구조변경 승인

1. 서영감리제2015-522(2015.07.27.)호와 관련입니다.

2. 서울지하철 9호선 3단계 918공구 931정거장 정화조 Top Slab에 시상수관(D2,200㎜) 간섭에 대하여 관련 부서(도시철도건축부, 도시철도설비부)와 협의 결과 감리단 검토의견과 같이 정화조 지하 1층 내공을 H=4,500㎜→4,300㎜ 으로 변경(축소)함을 승인하니 시공관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

첨부 : 관련부서 협의회신 공문 각 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	서재원		주무관	문병종		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	08/17 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-10473	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7125	/전송	02-772-7306	/	seojw83@seoul.go.kr	/	부분공개