문서번호	마곡조성과-7367
결재일자	2015.8.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	마곡조성과장
윤영선	김동선	08/17 김용제

마곡지구 건축계획관련

제2015-14차 마곡조성자문단 자문결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

마곡조성과

마곡지구 건축계획관련

제2015-14차 마곡조성자문단 자문결과 보고

Ⅰ	회의개요

□ 일  시 : 2015. 8. 11.(화)

□ 자문방법 : 서면(E-mail)에 의한 자문

□ 자문위원

○ 위원장 : ***************

○ 전문가 : ***********************

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 2건

구 분	건축주	용 도	건축개요(연면적)
********	*****	근린생활시설, 업무시설 (사무소)	- 지하3층/지상13층(39,272.58㎡) - 건폐율 : 59.99%, 용적률 : 599.97%
**********	*****	근린생활시설, 업무시설 (사무소)	- 지하3층/지상13층(59,514.31㎡) - 건폐율 : 59.99%, 용적률 : 599.27%

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 자문

구 분	자문의견
********	○ **********필지와 만나는 대지경계선에 통로 확보의 가능성 검토 ○ 업무시설 보다는 오피스텔 평면처럼 보이므로 이에 대한 검토
**********	○ **********필지와 만나는 대지경계선에 통로 확보의 가능성 검토 ○ **********필지측의 저충부, 고층부 코어부분의 입면에도 최대한 개구부를 확보

※ 협의의견 별첨

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시 검토·반영될 수 있도록 강서구청에 통보하고자 함

붙임  1) 건축계획 자문도면(별첨)

2) 협의의견서 각 1부.

3) 위원별 자문의견서 1부.