문서번호	현장민원과-15021
보존기간	년
결재일자	2015.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	08/17 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(8.17일)

2015. 8. 17.(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2015.8.17.(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	1,450	4	1,156	1	294
양 천 구	3	522	2	342	1	180
강 서 구	2	496	2	454		42
구 로 구	0	432		360		72

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	4	1,156	0	122	1	406	3	545	0	53	0	30
양천구	2	342		60	1	109	1	140		16		17
강서구	2	454		27		198	2	215		8		6
구로구	0	360		35		99		190		29		7

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	2	0	4	342	454	360	1,156
가옥 내	소 계	1	2	0	3	262	378	289	929
	화장실변기누수	1	2		3	209	282	199	690
	주방,부엌누수				0	5	8	12	25
	욕실,화장실배관				0	6	7	40	53
	보일러,온수배관				0	25	53	26	104
	수도꼭지고장				0	4	2	2	8
	벽체,바닥배관노후				0	5	1	9	15
	기 타				0	8	25	1	34
가옥 외	소 계	0	0	0	0	59	55	61	175
	수도계량기옆				0	30	22	27	79
	마당 수도 및 배관 노후				0	27	32	34	93
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2	1		3
주계량기	소 계	1	0	0	1	21	21	10	52
	단지내배관노후				0	7	2	5	14
	수도계량기옆	1			1	14	17	3	34
	공동수도,볼탑고장				0		2	1	3
	기 타				0			1	1

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	0	1	180	42	72	294
중 복 접 수				0				0
민 원 인 취 소				0	3			3
신청인(거주인) 부재				0	3			3
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1			1	168	42	72	282
기 타				0	6			6

.끝.