	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치함 이설완료에 따른 재검수 결과보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-6243(2015.07.29.)호 “구의1구역 주택재건축 정비사업 지구 내 소화전 이설완료에 따른 검수알림”

○ 재난관리과-6544(2015.08.06.)호 “비상소화장치함 이설 완료에 따른 검수 결과 알림”

2. 구의1구역 주택 재건축 정비사업 지구 내 소방용수시설 이설완료에 따른 비상소화장치함 재검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 비상소화장치 108호

나. 위    치 : 광진구 영화사로16가길 21-14(구의동) 앞 도로변

다. 검 수 일 : 2015.08.17.(월)

라. 재검수 결과

1) 비상소화장치함 전실 및 외부상태 확인 결과 양호함

2) 비상소화장치함 내 각종 비품 적재 상태 양호함

3) 기타 주변 설치상태 양호함

붙임  비상소화장치 재검수 결과 1부.  끝.

	중곡119안전센터장
담당자	이현구		진압1팀장	권영석		119안전센터장	08/17 이연응
협조자
시행	중곡119안전센터-3051	(		)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 용마산로 150	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02)453-2119	/전송	02)2201-4119	/	flash7119@seoul.go.kr	/	대시민공개