함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	경기도시공사사장
(경유)
제 목	오수관로 심도확인 입회요청에 대한 회신

1. 다산시설팀-2342(2015.08.12.)호와 관련입니다

2. 위 호와 관련하여 도,송수관로가 매설되어 있는 가운사거리에 오수관 매설을 위한 굴착시 심도확인에 대한 입회는 사전(1~2일)에 연락주시기 바라며,

3. 도,송수관로는 서울시 9개구,경기도 남양주시,구리시일원의 약 548만명에게 수돗물을 공급하고 또한, 한강원수를 공급하는 중요 도,송수관로임을 다시한번 알려드리며,

4. 아울러, 제출하신 가운사거리 오수관로 매설 시공계획도와 같이 도,송수관로와의 이격거리준수 등 정밀하고 안전한 시공으로 도,송수관로에 손괴가 발생치 않도록 각별히 유념하여 주시기 바랍니다

가. 도,송수관로와 오수관로와의 시공도면 이격거리

1)송수관로 : D=2,400mm×3열과의 이격거리  L=1.69m

2)도수관로 : D=2,200mm×2열과의 이격거리  L=1.63m

끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	한충규		원수관리과장	손주옥		강북아리수정수센터소장	08/17 박기석
협조자
시행	원수관리과-2065	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682	/
전화	3146-5233	/전송	02-3146-2238	/	hck975@seoul.go.kr	/	대시민공개