시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	우기시 하수도 공사장 안전관리철저 재강조

1. 부시장 지시사항(‘15.8.17) 및 물재생계획과-10665(‘15.8.10), 호와 관련입니다.

2. 「하수관로정비 공사장 안전관리」에 대해 수차례 강조 하였음에도‘15.8.16(일) 하수관로정비 공사장 관리 부실로 도로가 함몰되어 차량이 빠지고 소방구조대가 출동하여 안전조치 하였고 동 내용이 언론에 보도되어 「하수관로 공사장 안전관리」에 대한 시민불안이 증폭되고 있어

3. 아래와 같이 사고현황 및 하수관로정비 공사장 안전대책과 관련 추가지시 사항을 알려드리오니 「하수관로정비 공사장 안전관리」에 철처를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사고현황

1) 위  치 : 종로구 무악동 45-60(무악현대APT 입구)

2) 원  인 : 비관리청 하수도 공사중 8.15 행사를 위한 임시 하수관로 연결시 배수단면을 축소하고(관경이 작은 여러개 관로로 통수단면 형성) 잔여 공간을 마대자루 등으로 메워 부실하게 가복구하여 돌발강우에 토사가 유실되어 도로함몰 발생

나. 추가대책 지시

1) 재건축 등 비관리청 사업주관부서와 유기적인 협조를 통하여 비관리청 하수도 공사장에 대한 현황파악 및 관리철저

2) 부득이 임시로 배수로 연결시는 기존관로 만큼 통수량이 확보되도록 할 것

3) 하수관로 주변의 토사가 유실되지 않도록 관로틈새 밀봉

4) 사고발생시 초기대응 철저 및 신속한 보고체계(SNS활용 등) 구축 요망. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수사업부서,서구1-25,(자치구 재개발,재건축,주택사업 부서),공공개발센터장,공공재생과장,주거재생과장,재생협력과장,주거사업과장,주거환경개선과장,동남권공공개발추진단장,동북4구사업단장,건축기획과장,임대주택과장,공동주택과장,한옥조성과장
전문관	배원영		하수관리팀장	김재승		물재생계획과장	08/17 신현태
협조자	하수계획팀장	김준형
시행	물재생계획과-10920	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3790	/전송	02-2133-1042	/	bwy600@seoul.go.kr	/	대시민공개