함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	정수지(#1지) 통수 전 수질검사결과 보고

1. 정수운영과-4046(2015.4.23.)호와 관련입니다.

2. 정수지(#1지) 물청소 완료후 정수지 담수에 대한 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 수질검사 대상 : 정수지 (#1지)

나. 정수지 청소관련 수질검사 항목 : 4항목

(pH, 잔류염소, 탁도, 철 )

다. 검사결과 : “적합”

붙임 : 정수지(#1지) 수질검사 결과 1부.  끝.

★주무관	변승헌		정수운영과장	08/17 손호철
협조자
시행	정수운영과-8567	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293번지 광암아리수정수센터 정수운영과	/
전화	02)3146-5343	/전송	02)3146-5309	/	bsheon71@naver.com	/	대시민공개