출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	물재생과장
	차성민	08/17 강병수

	명에 의하여 2015.08.17.(월) 공릉천 및 중랑천 차집관거시설물 점검 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 08. 17.
보 고 자 : 토목7급 성명 : 차 성 민

보 고 내 용
일 시	2015.08.17.(월) 10:00 ~ 14:20
건 명	출장결과보고서(2015.08.17)
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2015.08.17.(월) 10:00 ~ 14:20 - 출 장 지 : 공릉천 및 중랑천 - 출 장 자 : 최승룡외 1명(차성민) - 출장사유 : 하수 월류에 따른 현장조사 및 시설물 점검 - 관용차량 이용 여부 : 사용 ○ 출장내용 - 우수관에서 하수 월류 미차집된 상태로 중랑천으로 유입 및 시설물 점검 ○ 향후계획 - 차집관거시설물 사전 점검으로 민원해소 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고 자 함
비 고