함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	현장 실정보고서 통보(***********)

1. 이준 015-26(2015. 8. 17)호와 관련입니다.

2. 송파구 *********번지앞에 비내식성 배관(CIP 300㎜)에서 누수가 발생 되어 현장실정보고서를 통보하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 위       치 : 송파구 ***********

나. 관종 및 구경 : CIP 300㎜

따로붙임 : 현장 실정보고서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	함인석		주무관	김효수		시설관리과장	08/17 남정열
협조자
시행	시설관리과-15245	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 51 강동수도사업소	/
전화	3146-5203	/전송	3146-5239	/	keironn99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)