문서번호	물재생과-3380
결재일자	2015.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
홍승지	권순회	김일운	08/18 가길현
협 조
	관리과장		이재성
	슬러지재활용과장		代우배용

『추석연휴 집중호우 대비』

풍수해 대응체계 수립

2015.  8

『추석연휴 집중호우 대비』

풍수해 대응체계 수립

□  추석 연휴기간 동안 예상치 못한 집중호우에 대비하여 강우시 단계별 비상근무 인력의 신속한 응소 및 재해발생시 신속한 상황대처 확립으로 비상근무에 만전을 기하고자 함

□ 추진개요

❍ 관련근거

- 추석연휴 집중호우 대비 풍수해 대응체계 수립(하천관리과-13013,‘15.8.17)

❍ 추진기간 : 2015. 09. 21(월) ∼ 09. 30(수)

- 추석연휴 : 2015. 09. 26(토) ∼ 09. 29(화)

❍ 중점 추진사항

- 강우예보 및 강우시 단계별 신속한 비상근무체계 확립

- 수방대책관련 업무담당자 원거리 귀성시 업무대직자 사전 지정

- 예상치 못한 집중호우에 대비하여 동원인력 확보

□ 세부 추진계획

❍ 추석 연휴기간 단계별 근무방법

구 분 단계별	상 황 유 형	근 무 방 법	조 치 사 항
1단계(주의)	․ 호우주의보 발령시 ․ 태풍주의보	․ 수방대책 상황실 운영 ․ 물재생과직원 비상 근무실시(2명)	․ 비상근무 경계체계 돌입 ․ 유입펌프가동 등 안전 조치 강구 ․ 수문, 펌프장 점검

구 분 단계별	상 황 유 형	근 무 방 법	조 치 사 항
2단계(경계)	․ 호우경보 발령시 ․ 홍수주의보 ․ 태풍경보	․ 각 과 사무실직원 1/4이상(2명) 근무	․ 비상근무 경계체계 돌입 ․ 유입펌프장 긴급차단 수문 폐쇄 ․ 방류관거 수문 폐쇄
3단계(심각)	․ 홍수경보 발령시 ․ 이재민 다수 발생	․ 각 과 사무실직원 1/2이상(4명) 근무	․ 비상근무 비상체계 ․ 수방자재, 장비, 구호 물자 현장 반출

❍ 단계별 비상근무조 편성

- 1단계 : 비상근무조 (물재생과)

구 분	A조	B조	비고
물재생과	홍승지 오 권	권순회 김민호

- 2단계 : 비상근무조(각 과별 사무실 직원)

구 분	A조	B조	비고
물재생과	홍승지 오 권	권순회 김민호
관 리 과	장인환 박정호	황재상 고무영
슬러지재활용과	이진호 김광모	우배용 서대백

- 3단계 : 비상근무조(센터장 판단하에 필요시 전 직원 근무)

❍ 조별 근무일자

- 추진기간 : 2015. 9. 21(월) ~ 9. 30(수)

일 자	근무조	일 자	근무조	일 자	근무조
09. 21	A	09. 25	A	09. 29	A
09. 22	B	09. 26	B	09. 30	B
09. 23	A	09. 27	A
09. 24	B	09. 28	B

❍ 긴급상황 발생시 보고요령

- 긴급보고 : 수질에 영향을 줄 수 있는 중요시설물 고장 발생 및 안전  사고 등 긴급상황 발생시 보고체계에 따라 담당자 및 과장에게 우선 유선보고 후, 지시에 따라 육하 원칙에 의거 센터장 및 서울시 유관기관 등 상황보고

- 기타사항 : 담당과장 지시를 받아 체계보고 후 서울시 유관기관 등 상황                     전파.   끝.