문서번호	물재생과-3386
결재일자	2015.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
김동기		이호복	08/18 김일운
협조	주무관		박종석
	주무관		마순조

급수동 자동급수펌프 1호

인버터 고장보고

2015.08.18

급수동 자동급수펌프 인버터 고장보고

○ 일  시 : 2015. 08. 18

○ 장  소 : 1처리장 급수동 전기실

○ 기기명 : 1처리장 자동급수펌프(잡용수) 1호기 인버터

○ 내  용 : 1처리장 자동급수펌프 1호기 인버터 정류회로 고장으로 추정

○ 보고자의견 : 전문업체에 의뢰 교체 요함

따로붙임 : 고장사진. 끝.