문서번호	급수운영과-15723
결재일자	2015.8.18.
공개여부	대시민공개

★주무관	급수운영과장				결재
김재모	08/18 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2015년 8월 18일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모				김태환
탐지구역				양재04블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
양재04		관 로 (기간제탐사 누수징후관로)		서초구 논현로 27길 89 (양재동 93번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 서초배수지수계 기간제탐사 누수징후관로 탐지결과 80mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 이첩.							80mm
서초01-01		민 원 (지하실에 불명수 유입건)		강남구 도산대로16길 6일대 (논현동 5-7번지)		건물지하실에 불명수 유출 민원, 탐지결과 누수 이상없음 건물내부 하수관로 이상으로 생활하수로 추정되어 자체처리 안내함.							자체하수관로
개포26		관 로 (기간제탐사 누수징후관로)		서초구 마방로 10길 22일대 (양재동 274-1번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 서초배수지수계 기간제탐사 누수징후관로 다점식 로거 3개소 설치 야간측정중.							300mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 심강우 진기호		개포15		강남구 선릉로10길10-3일대 (개포동 160-1번지) (개포동 169-7번지)		2건			-		26건
서초	이천구				휴무		-			1건		47건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.