결 과 보 고 서

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	이상전	고기정	03/12 심재강

민원서류 제2014################(2014.03.12)호와 관련하여, 소방공사감리 결과보고서

접수에 따른 서류검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2014.  03.  12.

확인자 : 지방소방장   성명 : 이 상 전

확 인 내 용
제 목	소방공사감리 결과보고서 확인결과(송미혜외1인 건물/응암동 111-42)		동 의 년월일		허가동의:2011-42(2011.04.11) 착공신고:2013-5416(2013.05.13)
위치 및 건축주	서울시 은평구 응암동 111-42 / 송미혜외1인건물
건물구조	철근콘크리트구조, 지하1층/지상14층 1동	건축면적		125.05㎡		연면적	1,794.00㎡
주요용도	근린생활시설 (음식점,의원,업무,고시원)	구 분		신 축
시공자	기계 : 씨앤알이엔지㈜ - 서울시 서초구 양재동 203-8 전기 : ㈜화인전설 - 서울시 강남구 역삼동 635-5
시공기술자	기계 : 유병인(소방기술인정자격 기계) 전기 : 김민국(소방설비기사 전기)
소방시설 종류	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 피난기구(완강기), 유도등설비, 비상조명등, 휴대용비상조명등설비, 피난유도선설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비
감리자	㈜청우이엔지 - 서울시 서초구 반포1동 701-12 남일빌딩 4층 ※ 책임감리원 : 우신권 - 기계 특급, 전기 특급
확인자 의견	※ 확인자 의견 : 2014.03.12. 신고한 건축물에 대한 소방공사감리 결과보고서를 검토한바, 소방관계법규에 적합하게 되어 있어 접수 처리하고자 합니다.