투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	팔각자락 인부대기실 정비 요청

1. 귀 부서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 남산공원 팔각자락 CU편의점 하부에 위치한 인부대기실의 방수불량, 환풍시설 미비 등으로 인하여 시설 내부에 곰팡이와 악취가 심하게 발생하는 등 대기실 사용 곤란 및 공원관리인부 호흡기 건강에 우려가 있어 귀 부서에 신속한 정비를 요청드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 정비요청

- 위    치 : 서울특별시 용산구 용산동2가 산 1-1

- 정비대상 : 남, 여 인부대기실 및 건물 전반적 방수처리, 환풍시설 설치 등 검토

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	공원운영과장
주무관	윤종국		운영팀장	허생범		공원운영과장	08/18 김준현
협조자
시행	공원운영과-15579	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동)남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5922	/전송	02-3783-5929	/	seoulgreen@seoul.go.kr	/	대시민공개