보고서(착공 및 사급자재 공급원 승인 검토)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
남상욱	代박종대	08/18 代김태형
협 조

문서번호 :	급수운영과-21336

아래 공사구간내 상수도이설공사에 사용할 사급자재의 공급원 승인 및 착공계 제출에 대하여 적정 여부를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2015. 08. 18.

제목 : 착공 및 사급자재 공급원 승인 검토

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 『하왕십리 890번지 일대 침수방지공사』 중 상수도이설공사(*********)

○ 공사기간 : 2015.08.19. ~ 2015.08.30.

○ 시 행 청 : 성동구청 치수과

○ 시 행 사 : *********

○ 공사개요 : D=80~100mm, L=4m 상수도관 이설

□ 검토내용

○ 공사 시행 중 사급자재로 사용할 자재의 서울시 인증 및 KC 인증 여부, 공인기관 시험성적서 및 납품실적.

□ 조치의견

○ 공사감리업체인 ********** 검토 결과 위 사급자재 공급원의 생산 제품은 수도용 자재 및 제품의 기준에 적합한 것으로 판단되어 사급자재 공급원 및 단수 승인하고자 하며,

○ 공사감리원으로 하여금 사급자재 공급원으로 승인된 업체의 자재 및 제품 사용여부를 확인하고 사용자재의 검수 및 품질관리를 철저히 시행하도록 하여 상수도공사의 질적 향상을 도모하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 감리원검토결과서 1부.

2. 위치도 1부.  끝.