예비 준공검사(감독)조서(전기공사)

문서번호	슬러지재활용과-6359
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		슬러지재활용과장		중랑물재생센터소장
		박성철		이동신		08/18 김동기

공 사 명			분뇨처리시설 유입저류조 증설 전기공사(2차)
계 약 자			(주)청우전력 대표 민병의				준공예정일				2015. 08. 22.
구 분			지 적 사 항						시정․조치사항
시 공 부 서		본 공 사	1. 접지단자함 시공 지시 2. 케이블트레이 접지 및 본딩 시공지시						- 준공검사시 확인
		부대공사	-						-
관리부서			슬러지재활용과						-
감 리 원			-						-
위 공사에 대해 상기와 같이 예비 준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2015년 08월 17일
	검 사 자			슬러지재활용과	주무관	직		성 명		이 선 규
	검 사 자			슬러지재활용과	주무관	직		성 명		주 상 일
	공사감독관			슬러지재활용과	주무관	직		성 명		박 성 철
서울특별시(분임)경리관 귀하