	강동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년 불량맨홀 정비대상 현장확인 결과 보고

1. 재난관리과-5546(2015.08.12.)호 「2015년 불량맨홀 정비 대상 제출(강동구청 2차」와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 불량맨홀 정비대상 현장확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 정비대상 : 지하식 소화전 맨홀 2개소

연번	도로명	용수 번호	확인결과	비고
1	암사길 45(암사동 473-18)	지하식 3085	맨홀 주변 침하	정비요청함
2	고덕로20길50(암사동 471-43)	지하식 4714	맨홀 뚜껑 침하	정비요청함

붙임  불량맨홀 정비대상 1부.  끝.

	암사119안전센터장
담당자	최원석		1팀장	유범수		119안전센터장	08/18 고석천
협조자
시행	암사119안전센터-3292	(		)	접수		(		)
우	05241	서울특별시 강동구 올림픽로 815	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02)486-1573	/전송	02-429-0427	/	won4200@seoul.go.kr	/	대시민공개