함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	대형수도계량기 제수밸브 확인 결과 알림

1. 수도자재관리센터-14547(2015.7.29.)호 및 요금과-22832(2015.8.3.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 대형수도계량기 회전 불량에 따른 제수밸브 교체 요청건은 현장 확인결과 제수밸브는 정상 작동하고 있으므로 대형수도계량기를 점검하시기 바랍니다.

가. 주    소 : *******************

나. 성    명 : *********

다. 수도계량기 구경 : D=75mm

라. 제수밸브 구경 : D=80mm 끝.

	중부수도사업소장
수신자	요금과장,수도자재관리센터소장
주무관	김지훈		급수설비팀장	代김선호		급수운영과장	전결 08/18 이승철
협조자
시행	급수운영과-18038	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 급수운영과	/
전화	02-3146-2168	/전송	02-3146-2189	/	noyeah@seoul.go.kr	/	부분공개(6)