문서번호	성수119안전센터-1019
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개

담당자	2팀장	119안전센터장		소방행정과장	결재
이영진	김재훈	김동운		03/12 김경수
협 조
	담당자		민대식

안전관리활동 결과보고서

□ 소방서 : 광진소방서

□ 부  서 : 성수119안전센터

일시	2014. 3. 10.(월) 00:22 ~ 01:08
장소	광진구 노유동 553-344번지 주택 전신주
출동소방력	차량 1대(펌프1)
상황	□ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 ■ 기타(안전조치)
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 ■ 기타 활동(안전조치)
미흡한점	○ 주택가 인근 전신주에서 스파크가 튄다고 함 ○ 현장안전에 신경을 기울이고 안전구역 확보 ○ 지령전달이 제때 이루어지지 않아 현장도착 지연
개선할점	○ 고압전선 5m 인근은 전기가 흐른다고 가정하고 접근하지 않는다. ○ 전선이 늘어져 있는 경우 사고방지에 주력하고 최대한으로 안전하기 위해서는 전력회사 직원이 적절한 장비로 전선을 끊어야 한다.