문서번호	정수시설과-2443
결재일자	2015.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		정인화	08/18 권오식
협 조

2015년 정수장 전기설비 유지보수공사(연간단가)

작업지시 계획(3차)

2015. 8.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 정수장 전기설비 유지보수공사(연간단가)

작업지시 계획(3차)

전기설비의 효율적 유지보수를 위한 “2015년 정수장 전기설비 유지보수공사(연간단가)”와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제3차 작업 지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

공사현황

❍ 공 사 명: 구의정수센터 전기설비 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사기간: 2015. 4. 15. ~ 2015. 8. 31.

❍ 계약금액: 금44,694,090원

❍ 도 급 자: ㈜세계아이티씨 대표자 김황기

작업지시 사항

❍ 공사내용

- 제1정수장 여과지동 지별 샘플링펌프 개량 관련 제어반 철거 및 재설치.

- 절연이 좋지 않은 외곽 보안등주 내부 배선 교체.

- 본관 실험실의 무정전 전원장치 수리.

❍ 작업지시 수량

- 기존 제어반 1면 철거 후 개량하여 재설치(개량 건은 별도 발주)

- F-CV 4C×6㎟ 6m 및 F-CV 2C×2.5㎟×12열 3m

- 보안등 주내배선 교체 4개소

- 무정전 전원장치 수리 1대

조치의견

❍ 상기 사항을 본 공사 도급자에게 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며,

❍ 신규로 발생되는 비목 및 현장여건 상 변동되는 물량에 대해서는 선 시공 후 설계변경 시행시 정산·반영하고자 함.

❍ 작업기간: 2015. 8. 21.(금) ~ 8. 31.(월) (11일)

❍ 추정 소요예산: 금2,420천원

※ 예산집행현황(추정)

(단위 : 천원)

계약금액 ①	이전 작업지시 금액 ②	금회 작업지시 금액 ③	집행잔액 (①-②-③)
44,694	40,756	2,420	1,518

붙임: 작업지시내역 1부.  끝.