자체점검 표본대상 현장확인 결과(중앙아파트상가)

〇 점검일자 : 2015. 8.12.(수)

확인일시	2015. 8. 12.
대상명 및 위치	[중앙아파트상가] ************** *********		대표자 및 전화번호	********** *************
관계인	********** *************	업종	복합건축물	소방안전 관리자	*** *************
자체점검 실시자	(주)엠에스소방 *** 등 5명	자체점검 실시기간	2015. 5. 19. (1일)	소방시설 관리사	*** ***********
규 모	R.C, 7/2 층, 연면적 9,409.25㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	*****************	******
자체점검 결과보고서 (소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	자체점검 결과보고서 확인한바 점검업체와 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	자체점검 실시 결과보고서는 아래 내용을 이상없음으로 보고하였으나 표본대상확인점검시 다음과 같이 지적됨 ************************* ************************************* **********************************************	******
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용한 점검 실시 확인함
소방시설관리사 종합정밀 점검기간 중 참여 여부	소방시설관리사 점검기간 중 입회여부 확인함
기타사항	관계인에게 소방시설 유지관리 철저, 보고서는 건물내 2년간 비치하도록 안내함	소방교육 2명 실시

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	노성호		인수화		홍성원		전결 08/18 김주호
협조