출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	정수용	김기상	03/12 장시명

	명에 의하여 급수공사업무 관련 관악구 낙성대1중블록 퇴수밸브 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 시설7급 성명 정 수 용

보       고       내       용

일    시

‘14.3.7.   13:30 ~ 17:30

건    명

출장결과보고서(3/7정수용)

내용

○ 출장지역 : 관악구

○ 출장내용 : 낙성대1중블록 퇴수밸브 점검

○ 점검결과

구분	점검수량	점검결과	비고
		이상없음
퇴수밸브	23개소	22개소	GIS도면과 상이 1개소

○ 조치의견

- GIS도면과 현장이 상이한 1개소는 GIS수정토록 통보

○ 점검사진

비  고

.끝.