“함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전 하나”
	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	의용소방대 일제동보장치 시험 결과보고

1. 재난관리과-6780(2015.08.17.)호『의용소방대 일제동보장치 시험 변경보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련 의용소방대 일제동보장치 시험을 계획한 날 17일(월) 기계의 오류로 인하여 다음날 18일 19시 시험한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2015.08.18.(화).17:05분경

나. 대    상 : 의용소방대원 전원

다. 점검방법

○ 일제통보장치(19:05분경)가동 후 응답여부 확인

○ 2015. 을지연습관련 비상동보장치 시험

라. 점검결과

	전 송	응 답	미응답	오 류	취 소	미처리	요 청
음성동보	199	170	29	0	0	0	199
	100.0%	85.4%	14.6%	0.0%	0.0%	0.0%

○ 비상동보장치 응답

붙  임 : 비상통보장치 점검결과 1부.  끝.

담당자	박세삼		대응총괄팀장	김광철		재난관리과장	강인구		소방서장	08/19 김병로
협조자
시행	재난관리과-6815	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-790-6676	/전송	02-792-5117	/		/	부분공개