옥내급수관(공용배관) 개량공사비 심의 결정서

옥내급수관 개량지원 심의위원회

□ 심의대상

○ 위    치 : 강북구 쌍문4동199-1번지 쌍문금호 1차아파트

○ 공용배관 지원 대상 및 금액 : 690가구 172,500천원

신청부서명	급수운영과
작 성 자	박 영 률
제출년월일	2014. 03. 11

□ 심의위원회 의견

○ 심의일시 : 2014. 03. 11.

○ 심의의견

- 금번 심의대상 아파트는 공용배관이 녹슨 아연도강관으로 시설되어 녹물과 누수 등 출수불량으로 주민들이 불편을 겪고 있음.

- 옥내급수관개량 공사비지원 업무처리지침에 의거 공사비지원 적정하므로 공사비를 지원하기로 의결 함

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

북부수도사업소장

이종백

03/12

이종백

적정함

위    원

행정지원과장

정의석

정의석

적정함

위    원

요금과장

이광수

이광수

적정함

위    원

시설관리과장

김영훈

김영훈

적정함

위    원

급수운영과장

김수영

김수영

적정함

담    당

주무관

박영률

박영률

심 의 번 호	제 1 호
심의년월일	2014년 3월 11일

옥내급수관(공용배관) 개량공사비 지원 심의

□ 심의대상

(단위:천원)

위 치	신청일	단지개요			비 고
		규모	사용승인일	세대수
쌍문4동 199-1 (쌍문금호1차아파트)	‘14. 03.06	7개동 (지하1층, 지상15층)	1990. 9. 24	690	공용배관

□ 심의안건

○ 공용배관에 대한 공사비 지원건

○ 지원가구 및 금액 : 690가구 172,500천원

○ 산출근거

- 지원가구 : 7개동 690가구

구 분	계	전 용 면 적(㎡)		비 고
		85㎡이하	85㎡이상
지원가구	690	690	-	1동 : 84.88㎡ (90세대) 2동 : 84.82㎡ (120세대) 3동 : 84.82㎡ (120세대) 5동 : 84.88㎡ (90세대) 6동 : 36.36㎡ (150세대) 7동 : 56.11㎡ (60세대) 8동 : 56.11㎡ (60세대)

- 지원금액 : 172,500천원

ㆍ공용배관 교체공사비 : 272,500천원 (545,000천원 / 2= 272,500천원)

ㆍ지원금액 : 172,500천원(690가구 × 250천원)

⇒ 공용배관 공사비 지원금액은 옥내급수관개량 공사비 지원업무처리지침에 의거 가구당 교체공사 25만원 혹은 가구당 총공사비의 50%중 적은 금액으로 지원하도록 규정되어 있으므로, 가구별 25만원으로 산정(690가구 × 250천원)한 172,500천원으로 공사비 지원

□ 조사내용

○ 관련근거 : 노후 옥내 공용배관 표준공사비 조정계획 통보

(급수설비과 – 735호. 2014.02.06.)

- 적용대상 :  2014.2.5.일 이후 공사비 지원 승인분부터

- 공용배관만 정비(교체, 갱생) 대상

‣ 85㎡이하 소형 아파트 단지 : 세대별 25만원 이하

‣ 소형 혼재 중·대형 아파트 : 소형 25만원, 중·대형 20만원 이하

○ 지원규정에 대한 검토결과

- 쌍문금호1차아파트 가구당 전용면적 85㎡ 이하 690가구 모두 지원대상임

○ 옥내급수관 설비 노후 여부 : 담당공무원 현장컨설팅 확인 ⇒ 아연도 강관

- 세대별 배관 : 내식성관 (동관)

○ 옥내급수관 컨설팅 보고서(2014. 02. 06.) : 따로붙임

- 아파트내 공용배관이 아연도강관으로 현재  부식이 진행중이므로 녹물출수와 누수 등으로 주 계량기부터 공용부분 전체를 교체코자 공사비지원 신청함.

심 의 결 정 서

심의번호 : 제 1 호

□ 심의대상

위 치	신청일	단지개요			비 고
		규모	입 주 일	세대수
쌍문4동 199-1 (쌍문금호1차아파트)	‘14.03.06	7개동 (지하1층, 지상15층)	1990. 09. 24	690	공용배관

결  정  내  용

○ 공용배관 개량공사비 지원금 결정 : 690가구 172,500천원

결  정  사  유

○ 금번 신청한 쌍문4동 199-1 소재 쌍문금호1차아파트의 공용배관은 녹슨 옥내배관으로 녹물과 누수 등 출수 불량으로 주민들이  불편을 겪고 있는 사항으로 공용배관의 주 계량기부터 세대별 계량기까지 공사비를 지원하여 맑고 깨끗한 물을 공급 수돗물 불신을 해소코자 함

2014년   3 월 11 일

북부수도사업소 옥내급수관 개량지원 심의위원회

위원장 북부수도사업소장    (인)

위  원 행정지원과장        (인)

위  원 요 금 과 장        (인)

위  원 급수운영과장        (인)

위  원 시설관리과장        (인)

따로붙임 : 1. 위치도 1부

2. 쌍문동 금호1차아파트(공용배관)설계서 검토보고서 1부

3. 옥내급수관 컨설팅 보고서 1부. 끝.