문서번호	누수방지과-6923
결재일자	2015.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
한동선	代이태형	강신재	08/19 정중곤
협 조

2015년 6월 유수율 보고

2015. 8.

상수도사업본부

[시 설 안 전 부]

2015년 6월 유수율 보고

2015년 6월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		6월 유수율 현황

□ ’15년 6월 유수율 : 98.58%(전년 대비 2.63% 감소)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2015년 6월	100,888 (3,363)	99,453 (3,315)	98.58%
2014년 6월	98,773 (3,292)	99,968 (3,332)	101.21%
증 ․ 감	증 2,115 (증 71)	감 515 (감 17)	감 2.63%

□ 누계(’15.1~6월) 유수율 : 95.94%

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2015년 1~6월	566,272 (3,750)	543,271 (3,598)	95.94%
2014년 1~6월	562,906 (3,728)	541,205 (3,584)	96.14%
증 ․ 감	증 3,366 (증 22)	증 2,066 (증 14)	감 0.20%

Ⅱ		공급․조정량 분석

□ 총 괄  : 유수율 2.63% 감소

❍ 2015년 6월 공급량은 전년 동월대비 2.14%(2,115천㎥) 증가

❍ 조정량은 전년 동월대비 0.52%(515천㎥) 감소

❍ 일평균 공급량 71천㎥ 증가, 일평균 조정량 17천㎥ 감소

□ 공급량 분석

❍ 6월 공급량은 전년 동월 대비 2.14%(2,115천㎥) 증가

❍ 일평균 기온 : 23.6℃로 전년대비 0.5℃ 높음

❍ 6월말 서울시 전체인구 : 10,079천명(전년 대비 50천명 감소)

❍ 누수 발생 건수 : 전년대비 341건 증가(945건→1,286건)

❍ 강우일수 : 11일로 전년과 동일(강수량은 99㎜ 전년대비 0.9㎜ 많음)

❍ 사업소별 6월 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2015년 6월	100,888	13,185	10,508	15,655	10,435	13,175	15,285	12,656	9,988
2014년 6월	98,773	12,973	10,178	15,093	10,175	12,798	15,224	12,647	9,684
증 감 량	2,115	211	330	562	260	377	62	9	304
증감율(%)	2.14	1.63	3.24	3.72	2.56	2.94	0.41	0.07	3.14

<<  향후 공급량 변화  >>

(단위 : 천㎥)

	누계(1～5월)	6월	7월	7월 누계
2015년	465,385	100,888	103,716	669,989
2014년	464,133	98,773	104,944	667,850
증․감	증 1,250	증 2,115	감 1,228	증 2,139

○ 이른 더위로 6월 평균기온이 0.5℃ 높고 공급량도 전년대비 2,115천㎥ 증가

○ 7월 평균기온은 전년대비 0.3℃ 낮고 공급량은 전년대비 1,228천㎥ 감소

□ 조정량 분석

❍ 6월 조정량은 전년 대비 0.52%(515천㎥) 감소

[’15. 8월 납기 : ’15.5.22 ~ ’15.8.7 사이 전체 ½수전의 사용량]

❍ 평균 기온이 전년대비 높고 강우일수도 적었으나 메르스 여파로 관광객 및 다중이용시설(목욕탕 등) 사용자가 급감하여 조정량 감소

※ 6월 조정량(’15년 8월 납기) 사용기간 중 공급량 및 기온 변화

기 간	’15.5.22.~5.30	’15. 6월	’15. 7월	’15.8.1.~8.7
공급량 변화	-1.27%	2.14%	-1.17%	1.94%
일평균 최저기온	19.8℃	19.1℃	23.1℃	26.5℃
전년대비차이	0.4℃	0.4℃	1.2℃	2.1℃
일평균 최고기온	24.3℃	25.7℃	30.4℃	29.3℃
전년대비차이	-1.9℃	0.4℃	1.5℃	-2.1℃
강수일수	2일	12일	16일	4일
전년대비차이	-1일	-2일	4일	-2일

❍ 수도사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2015년 6월	99,453	12,335	10,202	15,770	10,005	12,934	15,496	13,055	9,656
2014년 6월	99,968	12,697	10,226	15,692	10,021	12,723	15,599	12,946	10,064
증 감 량	-515	-362	-24	78	-17	211	-103	110	-408
증 감 율(%)	-0.52	-2.85	-0.23	0.50	-0.17	1.66	-0.66	0.85	-4.05

- 조정량 증가 사업소 : 동부, 강서, 강남

- 조정량 감소 사업소 : 중부, 서부, 북부, 남부, 강동

※ 업무용, 영업용, 욕탕용은 메르스 여파로 조정량 감소

중부 : 메르스 여파로 관광객 급감에 따른 영업용 및 욕탁용 사용량 2.85% 감소

서부 : 메르스 여파로 대중목욕탕, 사우나 사용자 감소 0.23% 감소

동부 : 구리, 남양주 시계외 급수 사용량 증가로 0.50% 증가

북부 : 호텔 및 영업용 상가 등 이용자 감소로 0.17% 감소

강서 : 마곡지구 지속적인 입주민 증가로 사용량 증가로 1.66% 증가

남부 : 메르스로 자치구 구민체육센터 및 한강수영장 이용자 감소로 0.66% 감소

강남 : 서초롯데케슬프레지던스, 강남역 푸르지오시티 상가 입점 0.85% 증가

강동 : 분구 조정으로 강동구 길1,2동 ⇒ 길동, 짝수월 조정량 감소 4.05% 감소

❍ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2015년 6월	64,912	7,012	23,695	1,618	2,215
2014년 6월	64,886	7,172	23,912	1,751	2,047
증 ․ 감	26	-160	-217	-133	168
증 감 율(%)	0.04	-2.23	-0.91	-7.60	8.21

- 가정용, 시계외는 조정량 증가

- 공공용, 일반용, 욕탕용은 메르스 여파로 조정량 감소

❍ 고지건당 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2015년 6월	809,442	80.19	8,348	840.02	114,179	207.53	832	1,944.86
2014년 6월	803,471	80.76	8,480	845.71	111,904	213.69	848	2,064.52
증 ․ 감	5,971	-0.57	-132	-5.69	2,275	-6.16	-16	-119.66
증 감 율(%)	0.74	-0.71	-1.56	-0.67	2.03	-2.88	-1.89	-5.80

- 가정용과 일반용은 신규입주로 인해 고지건수는 증가하였으나 건당조정량은          감소하였고 공공용과 욕탕용은 고지건수 및 건당 조정량 모두 감소

Ⅲ		수도사업소별 유수율 분석

□ 6월 수도사업소 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015년 6월	98.58	93.55	97.09	100.73	95.87	98.18	101.38	103.15	96.67
2014년 6월	101.21	97.87	100.47	103.96	98.49	99.42	102.47	102.36	103.92
증 ․ 감	-2.63	-4.32	-3.38	-3.23	-2.62	-1.24	-1.09	0.79	-7.25

- 전년 대비 유수율 상승 : 강남

- 전년 대비 유수율 하락 : 중부, 서부, 동부, 북부, 강서, 남부, 강동

□ 수도사업소 유수율 현황(누계)

(단위 : %)

구 분	전 체	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’15년목표	95.50	90.30	97.80	97.79	95.88	94.40	94.40	97.48	96.72
’15년누계	95.94	89.30	99.18	97.62	96.18	94.74	96.04	98.27	96.88
목표대비	0.44	-1	1.38	-0.17	0.30	0.34	1.64	0.79	0.16
’14년누계	96.14	90.91	99.35	98.67	96.72	94.53	94.64	97.92	97.39
전년대비	-0.2	-1.61	-0.17	-1.05	-0.54	0.21	1.4	0.35	-0.51

☞ 최근 5년간 5월 유수율 변화

☞ 최근 3년간 월별 유수율 현황

☞ 최근 3년간 누계 유수율 현황

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 유수율 향상 대책방안 보고회 개최 예정(8.27. 사업소장회의 직후)

❍ 2015년 상반기 유수율 단위사업 추진실적 사업소 점검 실시

❍ 유수율, 조정량 변화추이 비교 분석.  끝.