문서번호	자원순환과-3524
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
유영춘		정연구	03/07 최홍식
협조

자원회수시설 특별 안전점검 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

자원순환과

자원회수시설 특별 안전점검 실시 계획

재난취약시설 집중관리 및 해빙기 자원회수시설 안전관리를 위한  특별점검 실시하여 안전사고 예방 및 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 근 거

❍ 재난취약시설 집중관리로 안전사고 사전예방 등 특별지시(‘14.2.20)

- 경주 재난사고 유사 시설물 (샌드위치 패널 구조) 집중점검 등

❍ 해빙기 취약시설물 안전관리 철저 (도시안전과-‘14.3.3)

- 해빙기 노후건축물 등 안전점검

□ 점검개요

❍ 점검대상 : 자원회수시설 4개소(양천, 노원, 강남, 마포)

❍ 점검기간 : 2014. 3. 11.~ 3. 14.(4일간)

❍ 점검방법 : 자원회수시설팀 및 운영사 합동점검

❍ 점검인원 : 18명

- 자원회수시설팀 : 6명(건축1, 시설담당 등 5)

- 운영사 : 12명 (각 시설 운영소장 외 2명)

□ 특별점검 계획

❍ 시설별 점검 일정

구 분	점검일정			비 고
	시 담당	운영사	점검일시
양천자원회수시설	박경리, 송미자	소장, 정비팀장, 운영팀장	3. 11
노원자원회수시설	정인수, 유영춘		3. 12
강남자원회수시설	김필동, 박재균		3. 11
마포자원회수시설	유영춘, 정인수		3. 14

❍ 점검 내용

- 해빙기 자원회수시설 안전점검

․ 유사시 자원회수시설 비상연락 체계 및 유관기관 연락체계 구축

․ 자체 안전점검 및 자체 재난 관리교육 실시

․ 시설물등의 기둥,보 등 주요구조물  점검

- 재난취약시설 집중관리로 안전사고 사전예방

․ 시설내 샌드위치패널 구조 건물 조사

․ 시설 지붕내 쌓인 눈 제설작업 자체 계획 수립

□ 행정사항

❍ 자원회수시설에 안전점검계획 통보

- 특별점검 일정 및 점검표

- 폭설시 시설 지붕에 대한 제설작업 자체계획 수립

❍ 자원회수시설 점검 결과 보고

붙 임 : 자원회수시설 특별 안전점검표  1부.  끝.