출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	代이두영	08/19 박길영

	명에 의하여 2015 년 08 월 19 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 08 . 19 .
보 고 자 : 전기 6급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2015년 08 월 19 일 (10:00 ~ 16:30)
건 명	출장결과보고서(이지광 2015.08.19)
내용	■ 출 장 지 ◇ 서대문,은평,마포 ■ 출장 목적 ◇ 배수지,가압장 및 증압장 기전설비 순찰점검. ■ 출장 결과 ○백련배수지 수배전설비 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호. 펌프1호 수리 완료 설치 후 시운전결과 이상없음. ○증압장(상암,성산2,성산1,청암) 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검결과 양호. 환기휀 동작상태,통신설비(PLC,모뎀)통신상태, 배수펌프 동작상태 및 전기설비 기타등 점검결과 양호.
비 고