소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	(긴급)소화전 맨홀뚜껑 교체 및 민원사항 처리요청

1. 항상 소방재난 방재업무에 협조하여 주신 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 은평구 녹번로 7길 20-14(녹번동 12-8번지)소화전 맨홀소음이 심하다는 민원이 있어 수차례 현장확인하여 조치하였으나 지하식 몸체틀과 뚜껑불일치로 인하여 맨홀소음 민원이 빈번하게 발생하여 교체하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.                가. 정비 대상 : 1개소

연번	관할	용수번호	위치	형식	비고
1	은평 (녹번)	101163호	은평구 녹번로 7길 20-14 (녹번동 120-8번지)	지하식	응답소 민원

붙  임 : 소화전 현지확인 결과(1개소) 1부.  끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 08/19 김지수
협조자
시행	재난관리과-5969	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개