문서번호	물재생과-5447
결재일자	2015.8.19.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
진관용		08/19 강병수
협 조

2015년 08월 기전시설물 하자검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08

중랑물재생센터

(물재생과)

2015년 08월 기전시설물 하자검사 결과보고

우리과에서 개, 보수한 기전 시설물중 2015년도 08월에 하자담보 책임기간이 종료되는 건에 대하여 하자종료 검사를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		개 요

목  적

- 관련 법률 의무준수

- 정기적 하자검수를 통한 사전점검 정비 이행

관련근거

- 지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 70조 및

동법 시행규칙 제 69조

검사대상 : 9건

검사기간 : 2015. 08.05. ~ 08.10. (4일간)

Ⅱ		검 사 방 법

하자검사 명령에 의거 2인 1조 복수검사

건별 하자검사조서에 의거 검사

※ 금액 3천만원 이하는 하자검수조서 생략

- 3천만원 이상  : 1건

- 3천만원 이하  : 8건

Ⅲ		검 사 결 과

건 명	상 호	하자기간	계약금액	검수자		검사 결과	비고
				직명	성명
제3처리장 방류동 엔진펌프 수리	명성정밀	2015.08.05	2,585,000	공업7	진관용	이상없음	조서생략
				공업7	박승필
제3처리장 초침 오니수집기 부품제작 구매설치	㈜용진기전	2015.08.27	261,536,000	공업7	박승필	이상없음	조서참조
				공업7	진관용
4처리장 치사지 크레인 구매설치	㈜용진기전	2015.08.11	4,895,000	공업7	박승필	이상없음	조서생략
				공업7	진관용
2처리장 1차 슬러지콜렉터 5-2호 수리	㈜대산 이앤씨	2015.08.13	4,950,000	공업7	정순명	이상없음	조서생략
				공업7	김석수
2처리장 MDF 여과막 제작구매	㈜유천엔바이로	2015.08.13	3,817,000	공업7	정순명	이상없음	조서생략
				공업7	김석수
제2처리장 생물반응조 교반기(B계열12호)수리	㈜대산이엔씨	2015.08.18	3,307,700	공업7	정순명	이상없음	조서생략
				공업7	김석수
재2처리장 슬러지콜렉터 플라이트 제작구매(1차)	㈜타셋	2015.08.17	4,851,000	공업7	정순명	이상없음	조서생략
				공업7	김석수
2처리장 수처리설비 부속품 구매	㈜코니아이앤씨	2015.08.25	4,659,820	공업7	정순명	이상없음	조서생략
				공업7	김석수
생오니 인발밸브 엑츄에이터 정비	준영엔지니어링	2015.08.30	4,873,000	공업7	박승필	이상없음	조서생략
				공업7급	진관용

첨  부 : 1. 하자검사조서 1부.  끝.