문서번호	시설관리과-19216
결재일자	2015.8.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		최희권	08/19 우종근
협조

상수도관 이설요청에 대한 검토보고

(2015년 도림로 확장공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

상수도관 이설요청에 대한 검토보고

(2015년 도림로 확장공사)

영등포구청에서 시행중인『2015년 도림로 확장공사』구간내 저촉되는 상수도관 이설요청에 대한 검토보고임.

관련근거

지장물(상수도) 이설요청

□ 문서번호 : 영등포구청 도로과-13523(2014.08.13.)호와 관련임

요청내용

공 사 명  :	‘2015년 도림로 확장공사’ 구간내 저촉 상수도관 이설

(위치 : 영등포구 신길동 355-678 ~ 355-663 주변)

공사기간  :	2015년 4월 ~ 2015년 12월

저촉위치  :	영등포구 신길동 355-149앞

이설개요  :	D=300mm, L=5.0m×1개소[하월배관, 공기변 1개 포함]

요청기관  :	영등포구청 도로과

검토내용

2015년 도림로 확장공사와 관련 저촉되는 상수도관로에 대한 이설 요청에 대해 원인자 이설사항임으로 자체 이설토록 통보코자 하며,

저촉관로에 따른 밸브 이설내용은 상수도 이설승인조건을 준수토록 안내.

조치의견

상기 도로확장공사 구간의 저촉 상수도관 이설 요청건은 첨부한 상수도 이설승인조건을 준수하여 원인자가 이설 시행토록 승인코자 합니다.

첨 부 : 1. 위치도 1부.

2. 상수도이설승인조건 1부.  끝.