문서번호	급수운영과-5577
결재일자	2015.8.19.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김상신	08/19 최철민
협 조

영상감시시스템 점검일지(2015. 8. 19.)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의장비	통신 회선
중 부	이상없음	08:40	현병관	정상	정상	정상
서 부	〃	08:43	장재훈	〃	〃	〃
동 부	〃	08:40	황시연	〃	〃	〃
북 부	〃	08:42	김병남	〃	〃	〃
강 서	〃	08:42	정평환	〃	〃	〃
남 부	〃	08:41	조미덕	〃	〃	〃
강 남	〃	08:40	유경준	〃	〃	〃
강 동	〃	08:44	박대훈	〃	〃	〃
광 암	〃	08:41	임경종	〃	〃	〃
구 의	〃	08:44	신왕성	〃	〃	〃
뚝 도	〃	08:45	장은생	〃	〃	〃
영 등 포	〃	08:41	윤진선	〃	〃	〃
암 사	〃	08:46	윤순식	〃	〃	〃
강 북	〃	08:47	황종필	〃	〃	점검	KT 전용선로
특이사항	특이사항 없음.