문서번호	정수과-4185
결재일자	2015.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		김효상	08/19 이성재
협조
	주무관		정희중

응집제 투입사고 응급조치 교육(S-OJT) 결과보고

2015.  8.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

응집제 투입사고 응급조치 교육(S-OJT) 결과보고

정수시설 운영의 전문지식과 실무경험이 풍부한 내부직원의 경험사례 및 지식을 전파하는 체계적인 현장직무 교육훈련(S-OJT)을 실시하고 그 결과를 보고함

1	교육개요

❍ 일    시 : 2015. 8. 13(목) 16:00 ~ 18:00

❍ 교육장소 : 본관 홍보관, 응집약품 투입시설

❍ 강    사 : 정수과 정수생산관리반 신순일 주무관

❍ 참 석 자 : 정수센터 직원 43명

❍ 내    용 : 응집제 부적정 투입사고시 응급조치

2	교육내용

❍ 응집제 투입 개요

- 응집제 정수원리 및 종류, 응집제 투입설비 장치 설명

- 정수과정의 약품 투입지점 및 제어방법

- 응집제 투입흐름도 및 혼화지 응집제 감시화면 설명

❍ 응집제 부적정 투입시 조치

- 부적정 투입사고 최초 인지방법 및 현장 응급조치

- 비상시 응집제 수동투입 및 고장시 예비투입 방법

- 응집펌프 일상점검 및 유지관리 착안사항

❍ 응집제 부적정 투입 사고 및 조치사례

- 현장 근무시 응집제 사고 발생(2건) 원인 및 긴급대처 방법

- 사고발생 조치후 교훈 및 동료(후배)들과 느낀점 공유

❍ 현장교육 및 시설확인

- 중앙 제어실 약품 투입시스템 확인, 응집제 투입경로 설명 등

3	소요예산

❍ 예산과목 : 상수도사업비용,일반관리비,일반운영비,사무관리비

❍ 산출내역

- 교육운영비(다과비 구입 ) : 96,000원

□ 코코호두 과자 : 50봉 × 1,620원/개  = 81,000원

□ 과자 및 음료  : 15,000원

- 내부강사 인센티브 지급 : 도서문화상품권 5매

붙임 : 1. 교육자료  1부

2. 교육사진  1부

3. 참석자 서명부  1부

4. 수령증(문화상품권)  1부    끝.