건축허가(신축) 신청에 따른 검토결과 보고(**********)

결재	★담당자	예방팀장	예방과장
	석기원	정상천	08/19 이은와

1. 용산구청 건축디자인과-17969(2015. 8. 13.)호 『건축허가신청에 따른 일괄협의회 개최 알림(*********)』와 관련입니다.

2. 건축(신축)신청 소방협의에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 건축허가 동의대상 현황

대 상 명

**********

주용도

근린생활시설

위    치

******************************

***

*******

건물구조

****************************

****

******

****

*******

***

*********

나. 소방시설 설계업자

상   호

**********

***

*********************

***

***

업   종

*********

*******

***

***

****

*************

****

*********

소방시설등

소화설비

소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비

경보설비

자동화재탐지설비, 시각경보기

피난설비

피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등

소화활동설비

해당없음

소화용수설비

해당없음

□ 층별개요

허가신청 건축물 개요
층별	건축구분	면적(㎡)	용도
***	**	******	***
***	**	******	******(휴게음식점)
**	**	******	******
**	**	******	******
**	**	******	******

다. 검토의견151.62

- 본 건축물의 건151.62축허가 협의건에 대하여 설계도서 등을 검토한 바 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조(건축허가 등의 동의) 및 같은법 시행령 제12조(건축허가 등의 동의대상물의 범위 등), 제15조(특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설 등) 및 같은법 시행규칙 제4조(건축허가등의 동의요구)의 규정에 적합하므로 허가 동의함이 가하다고 판단됩니다.