<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(이온크로마토그래프 부품 교체 및 수리)

문서번호	배급수연구과-5443
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	배급수연구과장	수도연구부장
	박은희	임헌태	08/20 최영준

계 약 건 명			이온크로마토그래프 부품 교체 및 수리
납 품 자			상 호			써모피셔사이언티픽코리아						성 명		토니아끼아리토
계 약 금 액			금오백구십칠만삼천원정(\5,973,000)
계약체결년월일			2015 년 6 월 10 일
납 품 기 한			2015 년 8 월 9 일
납 품 년 월 일			2015 년 7 월 30 일
검사(수)년월일			2015 년 7 월 30 일
검사(수) 장 소			배급수연구과 부식제어 연구실
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015 년 8 월 18 일
															분임물품 출 납 원
	검수자	수도연구		부	배급수연구		과	주무관	직급	성명	박 영 복		박영복		송재승
	검수자	수도연구		부	배급수연구		과	주무관	직급	성명	이 진 숙		이진숙

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
043700	ASSY, CD DET/CELL, ANALYTICAL, ICS3/5	개	5,401,000	1		1
061830	ASSY, RCTN COIL, 375UL, UNPOT	개	572,000	1		1

물 품 검 사 (수) 사 진

□ 이온크로마토그래프 수리 사진

물품	분해 및 조립 과정	Reaction coil 및 CD 교체 완료
기기 부품 교체 및 수리 작업

□ 이온크로마토그래프 수리 전후 실험 비교

수리 전 (전이금속 피크 확인 불가)	수리 후 (정상적 전이금속 피크 확인 가능)