투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	성북구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	정릉천 산책로 조성구간 우수토실 정비요청

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀구에서 시행한 정릉천내 보국로 135(영진빌리지) 앞 산책로 공사시 우수토실의 축소와 우수토실내 연결관로(D300mm× 3열) 부설로 우수토실 접근 및 유지관리가 곤란하고, 초기 강우시 하수가 하천으로 월류되는 실정이니 첨부사진을 참고하여 우수토실을 재 정비하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 위치도 및 현황사진 각 1부.   끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김근수		물재생과장	08/20 강병수
협조자
시행	물재생과-5460	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2574	/전송	02-2211-2579	/	kksu49@seoul.go.kr	/	대시민공개