	종로소방서
수신	연건119안전센터장
(경유)
제목	불량맨홀 정비대상 3차 합동조사 계획알림(북부도로사업소)

1. 북부도로사업소 도로보수과-8105(2015.08.19.)호 『2015년 불량맨홀정비공사 작업지시(3차)에 따른 업무협조 요청』과 관련입니다.

2. 우리 소방서 관내 지하식소방용수시설‘불량맨홀 정비대상 3차 합동조사’를 실시하니 연건119안전센터장은 대상 현장확인후 정비필요여부를 붙임서식1에 의거 제출바랍니다.

가. 조사기간 : 2015. 8. 20.(목) ~ 8. 24.(월) - 5일간

나. 대    상

관할센터	형 식	주 소	이상내용	비 고
연건	지하식	명륜2가 188 대명길 46 횡단보도	돌출

다. 조사방법 : 현장확인후 공사여부 필요성여부 조사

라. 행정사항

연건119안전센터에서는 합동조사대상 점검 시 8월중 소방용수시설 정기조사 병행실시 및 지수리조사로 갈음하기 바랍니다.

붙임  불량맨홀정비대상 결과보고서식 및 위치도. 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	김학안		대응총괄팀장	이종문		재난관리과장	08/20 이동식
협조자
시행	재난관리과-6873	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개