강관 비파괴(판독)검사 지시서(NO.24)

문서번호 :	시설과-6012	결재	주무관	시설과장
결재일자 :	2015.8.20.
			윤걸	08/20 김도섭
수 신 처 :	내부결재

○ 용 역 명 : 강관 비파괴검사 용역

○ 의뢰기관 : 중부 시설관리과-22178(’15. 7. 29)

○ 작업지시 :  No.24(판독접수 : ’15. 8. 20.)

○ 작업지시 내역

신청기관	공 사 명	종로구청~탑골공원간 송배수관 정비공사		발주기관	중부수도사업소 시설관리과
				공사관리관	시설7급 이 생 기 (3146-2198, **************
	공사감독자	서울시설관리공단 김 진 산 (2290-6079,*************)		현장관계자	건림건설 오문택 (T. *************)
납품 및 검사	강관납품사	㈜서울강관		비파괴검사 업 체 명	㈜서울강관
	전 화 번 호	043-877-4585		전 화 번 호	043-877-4585
	납품(반입)일	2015. . .		시험(예정)일	2015. 8. .
연번	품 명	규 격	자재 수량	필 름 매 수				비 고
				산 출			계
1	강이형관 (1수1악T형관,B종)	∅900mm*600mm	1	매/개당		=	1
2	강이형관 (편락관B종)	∅900mm*600mm	1	매/개당		=	2
	계						3

연번	품명	규격	자재 수량	필름매수			비 고
				산 출		계

상기와 같이 강관에 대한 비파괴검사 판독을 지시하오니 즉시 검사(판독)하시고 기간내에

완료보고서를 제출하시기 바랍니다.

첨부 : 1) 필름

2) 시험성적서

서울특별시 상수도사업본부장