“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
		감사위원회
수신	07798 서울특별시 강서구 마곡서1로 100 마곡엠밸리6단지 아파트 입주자대표 귀하
(경유)
제목	SH공사 부실시공 관련 정보공개 청구의 건

1. 우리시 행정에 깊은 관심을 가져주시는 마곡엠밸리6단지 입주자대표님께 감사하다는 말씀드립니다.

2. 마곡엠밸리6단지 입주자대표님께서 2015.8.17.(월) 우리시에 다시 제출하신 “SH공사 부시실공 관련 정보공개 청구의 건” 내용에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.

가. 입주자대표님께서 구체적인 자료를 요청하신 ① ~ ④ 아래사항에 대하여 구체적으로 작성하였으며, 전체적인 사항에 대해서는 우리시 홈페이지(행정→감사→감사 계획 및 결과)에 공개하고 있습니다. 추가로 대표자님에게 공개자료를 송부하여 드립니다.

① 부실자재, 부실시공 관련 마곡지구 적발 사례 적시(해당 단지 명기)

- 아파트 외벽 EPS몰딩 부실시공에 관한 사항(마곡6단지 일부 포함)

- 승강기 소음 등 하자보수조치 소홀(마곡6단지)

② 임의 설계변경 사례 마곡지구 적발 사례 적시(해당 단지 명기)

- 복도형 아파트 방호벽난간 설계변경 부적정(마곡6단지)

③ 마곡지구에서 적발된 부실자재, 부실시공, 임의 설계변경 사례에 대한 시정조치 여하에 대한 구체 내용 적시(해당 단지 명기)

- 아파트 외벽 EPS몰딩 부실시공에 관한 사항(마곡6단지)

·재시공 조치 및 보완,시공토록 시정요구(진행중)

- 승강기 소음 등 하자보수조치 소홀(마곡6단지)

·무게보상작업, 로드테스트, 브레이크 간격 조정 등(완료)

- 복도형 아파트 방호벽난간 설계변경 부적정

·구조검토결과 이상 없음(완료)

④ 마곡지구 각 단지별 적발 사례에 대한 추후 조치계획 적시

·감사결과 처분요구 사항에 대한 2015년 이행실태 감사(예정)

나. 다만, 구체적인 를 요청하신 사항에 대해서는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항에 따라 특정인, 개인정보, 회사, 법인, 단체명이 포함되어 있는 내용은 익명으로 공개하도록 규정되어 있습니다.

3. 아울러, 입주자 대표님께 특정인, 개인정보 등을 공개할 수 없는 사항임을 다시한번 이해하여 주시기 바라며, 마곡단지(6단지 등)에 대한 관리 현황은(사후조치 방법 및 계획부분 등) SH공사 기술감사팀(☏3410-7529, 이상협차장) 해당기관으로 상세한 사항을 문의하여 주시기 바랍니다.

4. 앞으로도 우리시정에 많은 관심과 애정을 가져 주시기 바라며, 입주자 대표님의 건강과 가정에 행복이 가득하시길 기원합니다.

붙임 : SH공사 감사결과 홈페이지 공개용 사본 1부.  끝.

							서울특별시감사위원회
주무관							박종현			안전감사3팀장					박희석					안전감사담당관					08/20 代이이동
협조자
시행			안전감사담당관-2131									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 시청별관 5동 7층															/
전화		2133-3042						/전송			02-2133-1304					/	qkrwhdgus@seoul.go.kr												/	대시민공개