출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	08/20 代서경란

	명에 의하여 수질자동측정기 점검 및 고객신청 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 20.
보 고 자 : 환경8급 성명 : 성민재

보       고       내       용

일    시

2015년  8월  20일  09:30 ~ 16:00

건    명

수질자동측정기 점검 및 수질민원처리 결과 보고(08월20일)

출 장 자

공업6급 이해원, 환경8급 성민재

내용

○ 수질민원처리

- 광진구 구의동에서 수질검사 접수되어 현장 방문.

퇴수 후 5항목 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하며 직접 음용

하여도 안전하다고 설명.

측정항목 (단위)	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	pH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)
구의동	0.16	0.25	6.81	0.00	0.00

○ 수질자동측정기 점검

- 점검지점 : 용마산배수지 유입, 유출, 용마소배수지, 사가정공원,

중랑캠핑숲, 중랑소방서

- 내용 : 점검지점 모두 이상없음. 끝.

비  고